## 기상청 API (예보)
README
0. 아래 내용은 여주지역 데이터 수집 시에 해당됨
1. 예보 데이터는 하루 8회 제공된다
2. 아래는 제공 시간이다
# Base_time :
02:00, 05:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00, 20:00, 23:00
# 실제 제공 시간 :
02:10, 05:10, 08:10, 11:10,
14:10, 17:10, 20:10, 23:10
3. 실제 API 사용 시 xml 파일로 제공된다
4. 아래 항목 타입은 PostgreSQL 기준이다
5. 굵은 글씨 항목은 최대-최소가 확실하지 못한 항목
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 (잠정) | 비고
기준 시간 | KST | YYYYMMDDHHmm | CHAR(12) | 오류 발생시 NULL
이니셜 |  |  | CHAR(3) | 오류 발생시 NULL
예측 대상 시간 | KST | YYYYMMDDHHmm | CHAR(12) | 오류 발생시 NULL
1시간 기온 | ˚C | [-127.0~ 128.0] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
풍속 (동서성북) | m/s | [-127.0~ 128.0] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
풍속 (남북성분) | m/s | [-127.0~ 128.0] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
풍향 | deg | [0~ 360] | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
풍속 | m/s | [-127.0~ 128.0] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
현천 | 코드 |  |  | 설명 | 비고
|  | [0~ 2] | SmallInteger(-32768~32767) | 맑음 | 오류 발생시 NULL
|  | [4] |  | 연무
|  | [10] |  | 박무
|  | [30] |  | 안개
|  | [40~ 42] |  | 비
|  | [50~ 59] |  | 안개비
|  | [60~ 68] |  | 비
|  | [71~ 76] |  | 눈
강수형태 |  |  |  | 미사용
강수확률 | % | [0, 100] | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
파고 | M |  |  | 미사용
1시간 강수량 | mm | 강수없음' ~ 899 | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
습도 | % | [0, 100] | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
1시간 신적설 | cm | 적설없음' ~899 | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
예보구역 X좌표 |  |  | Integer | 오류 발생시 NULL
예보구역 Y좌표 |  |  | Integer | 오류 발생시 NULL

## 기상청 API (현재 상태)
README
0. 아래 내용은 여주지역 데이터 수집 시에 해당됨
1. 현재 상태 데이터는 입력 시간에서 최대 5분 이내로 오래된 데이터를 반환한다
2. 수신 중 문제 발생 시, 접속 오류 등 발생
3. 수신 데이터에 문제가 존재하는 경우, 데이터가 NULL 이거나 -999 / 32290 등 터무니없는 값이 수신됨
4. 실제 데이터는 문자 리스트 형태로 반환됨
5. -50이하는 관측이 없거나, 에러처리된 항목임
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
날짜 | KST | YYYYMMDDHHmm | Char(12) | 오류 발생시 NULL
ID |  | 548 | Char(3) | 오류 발생시 NULL
1분 평균 풍향 | deg | [0~360] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
1분 평균 풍속 | m/s | [0.0~ ] |  | 오류 발생시 NULL
최대 순간 풍향 | deg | [0~360] | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
최대 순간 풍속 | m/s | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
10분 평균 풍향 | deg | [0~360] | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
10분 평균 풍속 | m/s | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
1분 평균 기온 | ℃ | [ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
강수감지 | boolean | [True, False] | boolean(True ~ False) | 오류 발생시 NULL
15분 누적 강수량 | mm | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
60분 누적 강수량 | mm | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
12시간 누적 강수량 | mm | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
일 누적 강수량 | mm | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
1분 평균 상대습도 | % | [0.0~ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL
1분 평균 현지기압 | hPa |  |  | 미사용
1분 평균 해면기압 | hPa |  |  | 미사용
이슬점온도 | ℃ | [ ] | Decimal(-999.9 ~ 999.9) | 오류 발생시 NULL

## 기상청 API (날씨)
README
0. 아래 내용은 여주지역 데이터 수집 시에 해당됨
1. 수신받는 자료형은 리스트
2. 수신받는 정보는 2~3분 이전 정보
3. 제공되지 않은 특성은 -99 같은 값으로 패딩
4. 수신받지 못할 경우 NULL 반환
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
날짜 | KST | YYYYMMDDHHmm | Char(12) | 오류 발생시 NULL
ID |  | 548 | Char(3) | 오류 발생시 NULL
LON | deg |  |  | 미사용
LAT | deg |  |  | 미사용
1분 평균 시정 | m |  |  | 미사용
10분 평균 시정 | m |  |  | 미사용
비고
1분 순간 현천 | 코드 |  |  | 설명 | 사용, 오류 발생시 NULL
15분 평균 현천 |  |  |  |  | 미사용
|  | [0~ 2] | SmallInteger(-32768~32767) | 맑음
|  | [4] |  | 연무
|  | [10] |  | 박무
|  | [30] |  | 안개
|  | [40~ 42] |  | 비
|  | [50~ 59] |  | 안개비
|  | [60~ 68] |  | 비
|  | [71~ 76] |  | 눈

## 기상청 API (현재~과거-4시간 날씨)
README
0. 아래 내용은 여주지역 데이터 수집 시에 해당됨
1. 수신받는 자료형은 튜플
2. 4시간 동안 관측된 날씨 종류와 종류별 관측 횟수를 튜플로 반환
3. 과거 일부 데이터가 비어있을 수 있음
제공 데이터 구조
항목 | 설명 | 범위/예시 | 해석 | 비고
튜플 원소1 | 관측된 날씨의 종류(하단 날씨 코드 참조) | 61 62 63 | 비' 상태 3종류 관측됨 | 가변 길이
튜플 원소2 | 관측된 날씨 종류별 관측된 횟수 | 57 99 85 | 코드 61이 57회 관측됨, 코드 62가 99회 관측됨, 코드 63이 85회 관측됨 | 가변 길이
| 코드 | 설명
날씨 | [0~ 2] | 맑음
| [4] | 연무
| [10] | 박무
| [30] | 안개
| [40~ 42] | 비
| [50~ 59] | 안개비
| [60~ 68] | 비
| [71~ 76] | 눈

## 환경센서
README
0. 환경센서의 정상/오류 반환값 사양에 대해 서술
1. 모드는 "Continuous measurement mode (Normal)"(0x01) 기준 서술
2. 반환값은 "result_cont"(0x04) 실행 후 반환값 기준 서술
3. 각 에러값은 센서의 에러코드 출력 명령 기준 서술
4. 최대 CRC 체크 횟수 : 3
5. 최대 각 센서 재측정 횟수 : 3
6. (4), (5) 의 횟수 초과 시 오류 메시지 출력
7. (5)의 센서 확인은 flag 비트를 통해 확인
제공 데이터 구조
센서 측정값
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
측정시간 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 측정시간(센서 직접제공x)
Wind velocity | m/s | [0.000~ 25.000] | Decimal(-99.999~99.999) | 오류 발생시 NULL
Wind direction | deg | [0.0~ 360.0] | Decimal(-999.9~999.9) | 0은 무풍, 오류 발생시 NULL
Temperature | ℃ | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 오류 발생시 NULL
Humidity | %RH | [0.00~ 100.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 오류 발생시 NULL
Air pressure | hPa | [600.00~ 1100.00] | Decimal(-9999.99~9999.99) | 오류 발생시 NULL
illuminance | lx | [0~ 100000] | Integer(-2147483648~2147483647) | 오류 발생시 NULL
Rain level | mm/h | [0~ 20] | SmallInteger(-32768~32767) | 오류 발생시 NULL
UVA | W/m² | [0.00~ 100.00] | Decimal(-999.99~999.99) | 오류 발생시 NULL
UVB | W/m² | [0.00~ 5.00] | Decimal(-9.99~9.99) | 오류 발생시 NULL
에러 메시지
항목 |  | 타입 (잠정) | 비고
에러 코드 |  | SmallInteger(-32768~32767) | 정상 동작시 0
종류
에러 로그 | CRC 실패 3회 초과 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 기류 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 온도 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 습도 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 기압 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 우적 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 빛 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL
| 자외선 센서 | Char(64) | 정상 동작시 NULL

## 노면온도 데이터로거
README
노면온도 데이터 로거에서 획득하는 데이터에 대하혀 서술
노면온도 데이터 로거의 연결 상태와 요청에 따라서 가변길이의 데이터.
최대 길이는 18채널이므로 18개
온도가 채널 개수만큼 제공된다.
제공 데이터 구조
센서 측정값
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
측정시간 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 측정시간(센서 직접제공x)
온도 | ℃ | [0.000~ 25.000] | Decimal(-99.9 ~ 99.9) | 오류 발생시 NULL, 가변 길이

## 예측AI
README
0. 본 문서는 각 시간 경과에 대한 빙결 예측에 대한 결과만 제공한다
1. 입력 데이터로 사용된 특성값은 사전 슬라이드에서 서술한다
2. (잠정) 환경센서 오류 시 기상청 데이터로 대체
3. (잠정) 환경센서/기상청 모두 오류 시 결과값 제공x
4. 회색 영역은 AI모델 출력값. 붉은색 영역은 AI 모델 입력값
5. 대체된 데이터 있을 시 표기 여부(?)
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
기준 시각 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
경과 시간 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
예측(모델 출력) 결과들 | 예측항목
| 대기온도 | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 에러 발생시 NULL
| 노면온도 | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 에러 발생시 NULL
| 습도 | [0.00~ 100.00] | Decimal(-999.99~999.99) | 에러 발생시 NULL
| 풍속 | [0.000~ 25.000] | Decimal(-99.999~99.999) | 에러 발생시 NULL
대기온도 | ˚C | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
노면온도 | ˚C | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
습도 | % | [0.00~ 100.00] | Decimal(-999.99~999.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
풍속 | m/s | [0.000~ 25.000] | Decimal(-99.999~99.999) | 데이터 수집 실패 시 NULL
날씨 | 코드 | 설명
| [0~ 2] | 맑음 | SmallInteger(-32768~32767) | 데이터 수집 실패 시 NULL
| [4] | 연무
| [10] | 박무
| [30] | 안개
| [40~ 42] | 비
| [50~ 59] | 안개비
| [60~ 68] | 비
| [71~ 76] | 눈
강설여부 | Boolean | [True, False] | Boolean(True~False) | 데이터 수집 실패 시 NULL,
광량(자외선) | W/m² | [0.00~ 100.00] | Decimal(-999.99~999.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
이슬점 | ˚C | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL

## (보조)노면상태 분류 AI
README
0. 보조 판단 알고리즘(1)
1. 입력 데이터에 따라 노면상태를 분류한다
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
기준 시각 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
경과 시간 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
분류(보조 모델 출력) | 항목
| 노면 상태 | [F, W, D] | Char(1) | 에러 발생시 NULL
이미지 |  |  | Bit(480000) | 에러 발생시 NULL

## 강설 분류AI
README
0. 보조 판단 알고리즘(1)
1. 입력 데이터에 따라 강설 여부 판단을 한다.
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
기준 시각 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
경과 시간 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
분류(보조 모델 출력) | 항목
| 강설여부 | [True, False] | boolean(True ~ False) | 에러 발생시 NULL
이미지 |  |  | Bit(480000) | 에러 발생시 NULL

## 노면상태 분류 알고리즘
README
노면상태를 분류할 알고리즘에 관해 서술
노면상태 분류 알고리즘은 데이터를 입력받아서 3가지 상태 중 한가지 상태를 출력함
3가지 상태는 Frozen(빙결), Wet(습윤), Dry(건조) 를 말한다.
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 | 비고
기준 시각 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21) | 데이터 수집 실패 시 NULL
대기온도 | ˚C | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
노면온도 | ˚C | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
습도 | % | [0.00~ 100.00] | Decimal(-999.99~999.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
풍속 | m/s | [0.000~ 25.000] | Decimal(-99.999~99.999) | 데이터 수집 실패 시 NULL
과거 강수 이력 | boolean | [True, False] | boolean(True ~ False) | 데이터 수집 실패 시 NULL
과거 빙결 이력 | boolean | [True, False] | boolean(True ~ False) | 데이터 수집 실패 시 NULL
강설 여부 | boolean | [True, False] | boolean(True ~ False) | 데이터 수집 실패 시 NULL
이슬점 | ˚C | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99) | 데이터 수집 실패 시 NULL
상태 | 코드 | [F, W, D] | Char(1) | 데이터 수집 실패 시 NULL

## 전력제어
README
0. 본 문서는 매 시각의 면상발열체 제어량 및 동작상태에 대한 정보만 제공한다
1. (잠정) 동작 상태 : 빙결예측 결과 -> 핵심센서 기반 동작 -> 동작불가
제공 데이터 구조
항목 | 단위 | 범위/예시 | 타입 (잠정) | 비고
기준 시각 | KST | YYYYMMDDHHmmSS.SSSSSS | Char(21)
동작 상태 | Boolean | [True, False] | boolean(True ~ False)
노면 상태(예측) | 코드 | [F, W, D] | Char(1)
온도 변화량(예측) | Δ℃ | [-20.00~ 50.00] | Decimal(-99.99~99.99)
제어 명령 | Boolean | [True, False] | boolean(True ~ False)